## Slide 1
Komp
Fortluft
Zuluft
Abluft
Verdampfer Luft
Kondensator
Wasser
Expansions-
Ventil
Filtertrockner
Schauglas
Wärmetauscher
Luft-Luft
Aussenluft
Expansions-
Ventil Fühler
Ist-Situation
Thermos

## Slide 2
Komp
Fortluft
Zuluft
Abluft
Expansions-
Ventil
Filtertrockner
Schauglas
Wärmetauscher
Luft-Luft
Aussenluft
Expansions-
Ventil Fühler
Kondensator
Wasser
Ist-Situation Erweitert
Verdampfer

## Slide 3
Komp
Fortluft
Zuluft
Abluft
Expansions-
Ventil
Filtertrockner
Schauglas
Wärmetauscher
Luft-Luft
Aussenluft
Expansions-
Ventil Fühler
Kondensator
Wasser
Kühlen wenn Speicher voll
Kondensator
Verdampfer

## Slide 4
Komp
Fortluft
Zuluft
Abluft
Expansions-
Ventil
Filtertrockner
Schauglas
Wärmetauscher
Luft-Luft
Aussenluft
Expansions-
Ventil Fühler
Kondensator
Wasser
Kühlen wenn Speicher leer Sommer
Verdampfer
Kondensator

## Slide 5
Komp
Fortluft
Zuluft
Abluft
Expansions-
Ventil
Filtertrockner
Schauglas
Wärmetauscher
Luft-Luft
Aussenluft
Expansions-
Ventil Fühler
Kondensator
Wasser
Heizen wenn Speicher voll im Winter
Kondensator
Verdampfer

## Slide 6
Komp
Fortluft
Zuluft
Abluft
Expansions-
Ventil
Filtertrockner
Schauglas
Wärmetauscher
Luft-Luft
Aussenluft
Expansions-
Ventil Fühler
Kondensator
Wasser
Heizen wenn Speicher leer im Winter
Kondensator
Verdampfer

## Slide 7
Komp
Fortluft
Zuluft
Abluft
Expansions-
Ventil
Filtertrockner
Schauglas
Wärmetauscher
Luft-Luft
Aussenluft
Expansions-
Ventil Fühler
Kondensator
Wasser
Heizen parallel Schaltung wenn Speicher leer im Winter
(Wärmeklau)
Verdampfer parallel
Verdampfer

## Slide 9
https://assets.danfoss.com/documents/DOC207786421782/DOC207786421782.pdf

## Slide 11
Ist-Situation Thermos
Thermos

## Slide 12
Ist-Situation Thermos
Thermos

## Slide 13
Ist-Situation Thermos
Thermos

## Slide 14
Ist-Situation Thermos
Thermos